|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик / эксплуатирующая организация: | Место для ввода текста. |
| Местонахождение заказчика: | Место для ввода текста. |
| Проектная организация: | Место для ввода текста. |
| Объект (подстанция): | Место для ввода текста. |
| Стадия проекта: | Место для ввода текста. |
| Требуемый срок поставки: | Место для ввода текста. |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИСТОРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | \_\_ шт. | | | |
| Номинальное напряжение сети | 6 кВ  10 кВ  другое (\_\_ кВ) | | | |
| Время работы в режиме ОЗЗ | 10 с  другое (\_\_\_\_) | | | |
| Номинальное сопротивление | 75 Ом | 100 Ом | 150 Ом | 200 Ом |
| другое (\_\_\_\_ Ом) | | | |
| Номинальный ток: | \_\_\_\_ А | | | |
| Климатическое исполнение | У  УХЛ  Т  М  другое (\_\_) | | | |
| Категория размещения | 2  3 | | | |
| Сейсмичность района | \_\_\_\_ баллов по шкале MSK-64 | | | |
| Дополнительные требования, комплектация | Укажите дополнительные требования | | | |
| Доставка | нет  да (Пункт доставки) | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения: | Место для ввода даты |
| Контактное лицо: | Фамилия И.О. |
| Должность |
| Телефон / E-mail |