|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик / эксплуатирующая организация: | Место для ввода текста. |
| Местонахождение заказчика: | Место для ввода текста. |
| Проектная организация: | Место для ввода текста. |
| Объект (подстанция): | Место для ввода текста. |
| Стадия проекта: | Место для ввода текста. |
| Требуемый срок поставки: | Место для ввода текста. |

 **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИСТОРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество | \_\_ шт. |
| Номинальное напряжение сети | [ ]  6 кВ [ ]  10 кВ [ ]  другое (\_\_ кВ) |
| Время работы в режиме ОЗЗ | [ ]  10 с [ ]  другое (\_\_\_\_) |
| Номинальное сопротивление | [ ]  75 Ом | [ ]  100 Ом | [ ]  150 Ом | [ ]  200 Ом |
| [ ]  другое (\_\_\_\_ Ом) |
| Номинальный ток: | \_\_\_\_ А |
| Климатическое исполнение | [ ]  У [ ]  УХЛ [ ]  Т [ ]  М [ ]  другое (\_\_) |
| Категория размещения | [ ]  2 [ ]  3 |
| Сейсмичность района | \_\_\_\_ баллов по шкале MSK-64 |
| Дополнительные требования, комплектация | Укажите дополнительные требования |
| Доставка | [ ]  нет [ ]  да (Пункт доставки) |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения: | Место для ввода даты |
| Контактное лицо: | Фамилия И.О. |
| Должность |
| Телефон / E-mail |